2021年共和县城镇和农牧区生活饮用水

微生物检验结果

(第二季度)

‘2021年共和县农牧区生活饮用水水质微生物检验结果(第二季度）         备注：仅对本次送检样品负责

| 采样地点 | 样品送检号 | 检验号 | 菌落总数（平板计数法） Cfu/1ml | 总大肠菌群（多管发酵法） MPN/100ML | 耐热大肠菌群（多管发酵法） MPN/100ML | 大肠埃希氏菌（多管发酵法） MPN/100ML |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲沟后菊花村 | 632521001-01 | 01 | 1.7×102 | 5 | 未检出 | / |
| 曲沟上塔迈村 | 632521001-02 | 02 | 3.1×102 | 未检出 | / | / |
| 沙珠玉卫生院 | 632521002-01 | 03 | 11 | 未检出 | / | / |
| 沙珠玉卫生院 | 632521002-02 | 04 | 未检出 | 未检出 | / | / |
| 塘格木英德尔 | 632521003-01 | 05 | 21 | 12 | 5 | / |
| 塘格木寄宿学校 | 632521003-02 | 06 | 16 | 9 | 5 | / |
| 切吉乡 | 632521004-01 | 07 | 3 | 2 | 4 | / |
| 切吉乡 | 632521004-02 | 08 | 未检出 | 2 | 7 | / |
| 铁盖七台村 | 632521005-01 | 09 | 11 | 14 | 未检出 | / |
| 铁盖七台村 | 632521005-02 | 10 | 38 | 未检出 | / | / |
| 廿地乡恰让水库 | 632521006-01 | 11 | 1.1×102 | 210 | 14 | / |
| 廿地乡恰让 | 632521006-02 | 12 | 57 | 180 | 14 | / |
| 恰卜恰西台村尕巴台 | 632521007-01 | 13 | 37 | 22 | 7 | / |
| 恰卜恰上梅村 | 632521007-02 | 14 | 36 | 27 | 4 | / |
| 倒淌河拉乙亥麻 | 632521008-01 | 15 | 38 | 13 | 5 | / |
| 倒淌河拉乙亥麻 | 632521008-02 | 16 | 78 | 33 | 7 | / |
| 湖东种羊场 | 632521009-01 | 17 | 8 | 未检出 | / | / |
| 湖东种羊场 | 632521009-02 | 18 | 17 | 未检出 | / | / |
| 石乃亥尕日拉 | 632521010-01 | 19 | 28 | 79 | 14 | / |
| 石乃亥尕日拉 | 632521010-02 | 20 | 17 | 49 | 7 | / |

检验者：  赵海玲、李芳、河文罡          复核者： 李文林                    检测单位：共和县疾控中心         签发日期：2021年7月10日

2021年共和县农牧区生活饮用水水质微生物检验结果(第二季度）          备注：仅对本次送检样品负责

| 采样地点 | 样品送检号 | 检验号 | 菌落总数（平板计数法） Cfu/1ml | 总大肠菌群（多管发酵法） MPN/100ML | 耐热大肠菌群（多管发酵法） MPN/100ML | 大肠埃希氏菌（多管发酵法） MPN/100ML |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑马河文巴村 | 632521011-01 | 21 | 未检出 | 未检出 | / | / |
| 黑马河文巴村 | 632521011-02 | 22 | 未检出 | 未检出 | / | / |
| 州棚户二区 | 632521012-01 | 23 | 未检出 | 未检出 | / | / |
| 棚户三区 | 632521012-02 | 24 | 未检出 | 未检出 | / | / |
| 下街市场 | 632521013-01 | 25 | 21 | 未检出 | / | / |
| 城北一区 | 632521013-02 | 26 | 13 | 未检出 | / | / |
| 城北四区 | 632521014-01 | 27 | 未检出 | 未检出 | / | / |

检验者：  赵海玲、李芳、河文罡           复核者： 李文林               检测单位：共和县疾控中心            签发日期：2021年7月10日